## -
STROJOVNA VZT
PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČ
Č.P. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE
1 | svítidlo LED 2x58W, IP66 | Europa-E-PC-258-EP přisazené |  | 2 | Vyrtych
2 | pomocný upevňovací materiál |  | komplet | 1
KABELOVÉ TRASY
Č.P. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE
1 | CYKY | 3Jx1,5 |  | 15
2 | SONAP | kabelové příchytky na stěnu | vč. úchytů | 40
3 | pomocný materiál | šrouby, podložky, matice atd. |  | 1
MONTÁŽE
Č.P. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE
1 | doprava materiálu |  |  | 1
2 | příprava pracoviště |  |  | 1
3 | montáž nových kabel. tras | příchytky |  | 15
4 | osazení svítidel |  |  | 2
5 | pokládka kabelů |  |  | 15
6 | připojení kabelů |  |  | 4
7 | oživení a uvedení do prov. |  |  | 1
8 | výchozí revize |  |  | 1
VELÍN VZT
PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČ
Č.P. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE
1 | svítidlo LED 2x58W, IP66 | Europa-E-PC-258-EP přisazené |  | 3 | Vyrtych
2 | pomocný upevňovací materiál |  | komplet | 1
KABELOVÉ TRASY
Č.P. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE
1 | CYKY | 3Jx1,5 |  | 20
2 | SONAP | kabelové příchytky na stěnu | vč. úchytů | 40
3 | pomocný materiál | šrouby, podložky, matice atd. |  | 1
MONTÁŽE
Č.P. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE
1 | doprava materiálu |  |  | 1
2 | příprava pracoviště |  |  | 1
3 | montáž nových kabel. tras | příchytky |  | 20
4 | osazení svítidel |  |  | 3
5 | pokládka kabelů |  |  | 20
6 | připojení kabelů |  |  | 6
7 | oživení a uvedení do prov. |  |  | 1
8 | výchozí revize |  |  | 1