## Podrobná technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Poznámky:
1. Všechna pole sloupce "Nabídka prodávajícího" musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Popis konkrétního splnění požadavku" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru.
3. Hodnota každého pole sloupce "Popis konkrétního splnění požadavku" musí být => minimální hodnota uvedená ve sloupci "Požadavek zadavatele".
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné v dokumentaci.
5. V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, zápisem "ANO" a doplňující informací, z níž plyne, že je parametr či požadavek splněn.
6. PC Server 1 až PC Server 3 a LTO zálohovací zařízení musí být od jednoho výrobce. Dále UPS 1 a UPS 2 musí být rovněž od jednoho výrobce.
7. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení nabídky. Tím není dotčeno právo Centrálního zadavatele postupovat dle odst. 11.1 písm. d) Výzvy.
POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO |  | NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO
PC Server 1 |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
fyzické provedení | instalace do 19" racku, velikost 1U | vyplňte ANO/NE | Popis
procesory | patice pro dva procesory, osazen jeden procesor, Při osazení dvou procesorů výkon minimálně 114 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. Hodnoty uvedené na stránkách www.spec.org. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
počet jader procesoru | min. 10 fyzických jader, využití HT pro navýšení počtu není povoleno | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
operační paměť | min. 24 pozic pro operační paměť DDR4 min 2933 MHz, minimálně 64GB instalované operační paměti. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
pozice pro pevné disky | minimálně 8 pozic pro 2,5" Hot Swap HDD pevné disky s možností rozšíření na 10 pozic Hot Swap | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
řadič pevných disků | 12Gb RAID 0/1/10/5/50 s min. 2 GB Cache, která je zálohována kapacitorem | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
diskový prostor pro OS | 2 x min. 240GB Hot Swap SSD SATA 6Gbps, sestavených v hardware RAID 1 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
diskový subsystém | 4 x min. 2 TB SAS Hot Swap HDD | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
PCI-E sloty | Minimálně 2 volné PCI-E sloty v konfiguraci s jedním CPU | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
napájecí zdroje | Redundantní zdroje typu Hot Swap, výkon jednoho zdroje musí mít maximálně 800W. Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, minimálně Titanium, popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost minimálně 96% | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
síťové rozhraní | minimálně 4x 1 GbE RJ-45 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
vzdálená správa | minimálně jeden dedikovaný 1Gb port, podpora vzdálené správy a dohledu. Možnost zasílání chybových hlášení pomocí SNMP, vzdálená konzole, možnost vzdálených operací – vypnout/zapnout (WoL)/restart, připojení vzdáleného média (např. načtení ISO souboru, či připojení mechaniky ze vzdáleného zařízení. Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole. Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů. Případné licence na moduly vzdálené správy musí být zahrnuty v ceně serveru. | vyplňte ANO/NE | Popis
bezpečnost | Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
certifikace | Windows Server 2019Certified a Software-Defined Data Center (SDDC) Standard nebo Premium | vyplňte ANO/NE | uveďte odkaz na dokumentaci výrobce, kde je tato skutečnost uvedena
instalace | sada příslušenství pro instalaci do racku, včetně ramena na management kabelů | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
dohled | Požadujeme webový portál pro dohled serverů, který umožňuje vzdálené monitorování a reporting servisních závad, událostí a stav záruk včetně dat expirací. Tento portál musí být dostupný i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s přístupem přes uživatelské jméno a heslo a s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS) | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
záruka | Minimálně záruka 36 měsíců a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 24x7xND) | vyplňte ANO/NE | Doplňte délku nabízené záruky a P/N nabízené služby
PC Server 2 |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
fyzické provedení | instalace do 19" racku, velikost 1U | vyplňte ANO/NE | Popis
procesory | patice pro dva procesory, osazen jeden procesor, Při osazení dvou procesorů výkon minimálně 114 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. Hodnoty uvedené na stránkách www.spec.org. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
počet jader procesoru | min. 10 fyzických jader, využití HT pro navýšení počtu není povoleno | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
operační paměť | min. 24 pozic pro operační paměť DDR4 min 2933 MHz, minimálně 64GB instalované operační paměti. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
pozice pro pevné disky | minimálně 8 pozic pro 2,5" Hot Swap HDD pevné disky s možností rozšíření na 10 pozic Hot Swap | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
řadič pevných disků | 12Gb RAID 0/1/10/5/50 s min. 2 GB Cache, která je zálohována kapacitorem | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
diskový prostor pro OS | 2 x min. 240GB Hot Swap SSD SATA 6Gbps, sestavených v hardware RAID 1 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
diskový subsystém | 4 x min 2 TB SAS Hot Swap HDD | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
konektivita se zálohovacím zařízením | 1x 6 Gb SAS x1 port (Mini-SAS SFF-8088) kompatibilní pro připojení s nabízenou páskovou knihovnou | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
PCI-E sloty | Minimálně 1 volný PCI-E slot v konfiguraci s jedním CPU | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
napájecí zdroje | Redundantní zdroje typu Hot Swap, výkon jednoho zdroje musí mít maximálně 800W. Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, minimálně Titanium, popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost minimálně 96% | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
síťové rozhraní | minimálně 4x 1 GbE RJ-45 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
vzdálená správa | minimálně jeden dedikovaný 1Gb port, podpora vzdálené správy a dohledu. Možnost zasílání chybových hlášení pomocí SNMP, vzdálená konzole, možnost vzdálených operací – vypnout/zapnout (WoL)/restart, připojení vzdáleného média (např. načtení ISO souboru, či připojení mechaniky ze vzdáleného zařízení. Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole. Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů. Případné licence na moduly vzdálené správy musí být zahrnuty v ceně serveru. | vyplňte ANO/NE | Popis
bezpečnost | Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
certifikace | Windows Server 2019 Certified a Software-Defined Data Center (SDDC) Standard nebo Premium | vyplňte ANO/NE | uveďte odkaz na dokumentaci výrobce, kde je tato skutečnost uvedena
instalace | sada příslušenství pro instalaci do racku | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
dohled | Požadujeme webový portál pro dohled serverů, který umožňuje vzdálené monitorování a reporting servisních závad, událostí a stav záruk včetně dat expirací. Tento portál musí být dostupný i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s přístupem přes uživatelské jméno a heslo a s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS) | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
záruka | Minimálně záruka 36 měsíců a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 24x7xND) | vyplňte ANO/NE | Doplňte délku nabízené záruky a P/N nabízené služby
PC Server 3 |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
fyzické provedení | Tower | vyplňte ANO/NE | Popis
procesor | osazen jeden procesor, výkon minimálně 40 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. Hodnoty uvedené na stránkách www.spec.org. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
počet jader procesoru | min. 6 fyzických jader, využití HT pro navýšení počtu není povoleno | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
operační paměť | operační paměť DDR4 , minimálně 32GB instalované operační paměti. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
pozice pro pevné disky | minimálně 8 pozic pro 2,5" Hot Swap HDD pevné disky | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
řadič pevných disků | min 12Gb RAID 0/1/5/10/ adapter | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
diskový prostor pro OS | 2 x min. 240GB SATA Hot Swap SSD, sestavených v hardware RAID 1 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
diskový subsystém | 3 x min 1 TB Hot Swap HDD | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
zálohovací zařízení | interní instalovaná LTO-7 SAS mechanika, včetně kompatibilního SAS řadiče | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
PCI-E sloty | Minimálně 2 volné PCI-E sloty | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
napájecí zdroje | Redundantní zdroje typu Hot Swap, výkon jednoho zdroje musí mít maximálně 500W. Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, minimálně Platinum, popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost minimálně 94% | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
síťové rozhraní | minimálně 2x 1 GbE RJ-45 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
vzdálená správa | minimálně jeden dedikovaný 1Gb port, podpora vzdálené správy a dohledu. Možnost zasílání chybových hlášení pomocí SNMP, vzdálená konzole, možnost vzdálených operací – vypnout/zapnout (WoL)/restart, připojení vzdáleného média (např. načtení ISO souboru, či připojení mechaniky ze vzdáleného zařízení. Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole. Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů. Případné licence na moduly vzdálené správy musí být zahrnuty v ceně serveru. | vyplňte ANO/NE | Popis
bezpečnost | Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
certifikace | Windows Server 2019 Certified a Software-Defined Data Center (SDDC) Standard nebo Premium | vyplňte ANO/NE | uveďte odkaz na dokumentaci výrobce, kde je tato skutečnost uvedena
dohled | Požadujeme webový portál pro dohled serverů, který umožňuje vzdálené monitorování a reporting servisních závad, událostí a stav záruk včetně dat expirací. Tento portál musí být dostupný i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s přístupem přes uživatelské jméno a heslo a s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS) | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte přesné označení výrobku (název a P/N)
záruka | Minimálně záruka 36 měsíců a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 24x7xND) | vyplňte ANO/NE | Doplňte délku nabízené záruky a P/N nabízené služby
LTO zál. zařízení |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
fyzické provedení | instalace do 19" racku, velikost max. 1U | vyplňte ANO/NE | Popis
typ | autoloader | vyplňte ANO/NE
mechanika | 1x LTO-8 SAS | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
počet slotů/médií | min. 8 | vyplňte ANO/NE | Popis
přenosová rychlost | min. 300 MB/s | vyplňte ANO/NE
nativní kapacita pásky | 12 TB | vyplňte ANO/NE
čtečka čarového kódu | ano | vyplňte ANO/NE
podpora médií | LTO Ultrium 8,7 a médií typu WORM | vyplňte ANO/NE
konektivita | 1x 6 Gb SAS port (Mini-SAS SFF-8088) | vyplňte ANO/NE | Popis
vzdálená správa | minimálně 1x dedikovaný 10/100 Mb port (RJ-45), Web-based GUI | vyplňte ANO/NE | Popis
instalace | sada příslušenství pro instalaci do racku | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
certifikace | minimálně Windows Server 2019 Certified, kompatabilita s Arcserve Backup, Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup, Microsoft Systém Center Data Protection Manager | vyplňte ANO/NE | uveďte odkaz na dokumentaci výrobce, kde je tato skutečnost uvedena
záruka | Minimálně záruka 36 měsíců a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 24x7xND) | vyplňte ANO/NE | Doplňte délku nabízené záruky a P/N nabízené služby
UPS 1 |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
fyzické provedení | instalace do 19" racku, velikost 2U | vyplňte ANO/NE | Popis
výkon | 3000 VA/ 2700 W | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
rozhraní | USB, RS232, RJ45 | vyplňte ANO/NE | Popis
výstupní zásuvky | min. 8x C13 a min. 1x C19 | vyplňte ANO/NE | Popis
instalace | sada příslušenství pro instalaci do racku | vyplňte ANO/NE | Popis
software | sw pro správu a management nastavení korektního shot downu v Hyper-V prostředí | vyplňte ANO/NE | Popis
záruka | Minimálně záruka 36 měsíců a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 24x7xND) | vyplňte ANO/NE | Doplňte délku nabízené záruky a P/N nabízené služby
UPS 2 |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splnění požadavku
fyzické provedení | Tower | vyplňte ANO/NE | Popis
výkon | 1550 VA/ 1100 W | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
rozhraní | USB, RS232, RJ45 | vyplňte ANO/NE | Popis
výstupní zásuvky | min. 8x C13 | vyplňte ANO/NE | Popis
software | sw pro správu a management nastavení korektního shot downu v Hyper-V prostředí | vyplňte ANO/NE | Popis
záruka | Minimálně záruka 36 měsíců a servisní technická podpora (výměna porouchaného HW v režimu 24x7xND) | vyplňte ANO/NE | Doplňte délku nabízené záruky a P/N nabízené služby
Příslušenství
Parametr | Požadavek zadavatele | Splňuje ANO/NE | Popis konkrétního splňění požadavku
metalický kabel 2m | Patch kabel UTP RJ45/RJ45, Cat 6 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
metalický kabel 5m | Patch kabel UTP RJ45/RJ45, Cat 6 | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
datová páska LTO-8 | datová páska LTO-8, nedílnou součástí datové pásky je dodání čárového kódu | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
datová páska LTO-7 | datová páska LTO-7, nedílnou součástí datové pásky je dodání čárového kódu | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
čistící páska LTO | čistící páska LTO, nedílnou součástí čistící pásky je dodání čárového kódu | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)
Mini-SAS kabel | Mini-SAS kabel | vyplňte ANO/NE | Popis + doplňte označení výrobku (název, výrobce a P/N)

## Alternativní (hidden)
Souhrnná specifikace - Alternativní spotřební materiál - Výzva 1/2020
Specifikace - Alternativní tonery |  | Pověřující zadavatelé
Výrobce | Druh zboží | GFŘ |  | GŘC |  | ÚZSVM |  | FAÚ |  | Celkem ks | Položka č.
|  | počet kusů | cena za kus | počet kusů | cena za kus | počet kusů | cena za kus | počet kusů | cena za kus |  |  | Předpokládaná hodnota
Brother | Náplň LC 1100 black | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 7 | 42
Brother | válec BROTHER DCP DR-2100 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2 | 173 | 1384
Brother | Toner BROTHER TN-2120 | 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3 | 115 | 1265
Brother | Náplň LC 1100 cyan | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 4 | 41 | 246
Brother | Náplň LC 1100 magenta | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 5 | 41 | 246
Brother | Náplň LC 1100 yellow | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 6 | 41 | 287
Brother | Brother LC-1100HYBK black | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 41 | 82
Brother | Brother LC-1100HYC cyan | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 330 | 660
Brother | Brother LC-1100HYM magenta | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9 | 330 | 660
Brother | Brother LC-1100HYY yellow | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 330 | 660
Brother | Náplň LC-1100HY sada CMYK 114050 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 11 | 413 | 2065
0
Canon | Náplň Canon BCI15Bk black | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 12 | 21 | 147
Canon | Náplň Canon PGI35 black | 79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 13 | 17 | 1343
Canon | Náplň Canon CLI36 colour | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 14 | 17 | 527
Canon | Canon C-EXV 14 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 15 | 537 | 3222
Canon | Canon C-EXV 11 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 16 | 1074 | 4296
Canon | Canon C-EXV 6 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 17 | 495 | 1980
Canon | Náplň Canon BCI16C colour | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18 | 24 | 48
Canon | Typ "T", pro CANON FAX-L390 | [6 empty] | 2 | 500 | 2 | 19 | 500 | 1000
0
Epson | Páska EPSON (S015262/S015016) | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 20 | 41 | 328
Epson | Epson toner S050611 yellow | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 21 | 58 | 754
Epson | Epson toner S050612 magenta | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 22 | 58 | 464
Epson | Epson toner S050613 cyan | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 23 | 58 | 464
Epson | Epson toner S050614 black | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 24 | 58 | 580
Epson | Páska EPSON (S015021) | 34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 25 | 44 | 1496
0
Hewlett Packard | Toner HP CE278A black | 44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 26 | 75 | 3300
Hewlett Packard | Toner HP Q2612A black | 91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91 | 27 | 70 | 6370
Hewlett Packard | Toner HP Q5949A black | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 28 | 118 | 708
Hewlett Packard | Toner HP Q5949X black | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 29 | 132 | 660
Hewlett Packard | Toner HP CE505A black | 38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 30 | 113 | 4294
Hewlett Packard | Toner HP CE505X black | 245 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 251 | 31 | 125 | 31375
Hewlett Packard | Toner HP Q7553X black | 205 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205 | 32 | 132 | 27060
Hewlett Packard | HP náplň CB332EE Color 2xHP 343 | 22 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 33 | 259 | 7770
Hewlett Packard | HP náplň C9364EE black 1xHP 337 | 136 | 0 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | 34 | 173 | 26123
Hewlett Packard | inkoust HP C8765EE black |  | 0 | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 35 | 81 | 972
Hewlett Packard | inkoust HP C9363EE colour | 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 36 | 111 | 2331
Hewlett Packard | Náplň HP C9505EE colour 2xHP 344 | 35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 37 | 222 | 7770
Hewlett Packard | HP náplň C1823D č.23 colour 30ml | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38 | 200 | 400
Hewlett Packard | HP náplň 51645AE č.45 black 42ml | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 39 | 172 | 688
Hewlett Packard | HP náplň C6578AE color 1xHP 78 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 40 | 216 | 1296
Hewlett Packard | HP náplň CB332EE color HP 343 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 41 | 130 | 260
Hewlett Packard | HP náplň CB331EE black HP 338 | 117 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117 | 42 | 162 | 18954
Hewlett Packard | HP 87X (pro stroj HP M501) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 43 | 421 | 2526
Hewlett Packard | Multipack HP CE410X,CE411A,CE412A,CE413A, (sada 4 tonerových kazet) pro stroj HP Laser Jet 400 Color M451 dn |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 44 | 690 | 4140
Hewlett Packard | HP fotoválec Q3964A | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 45 | 752 | 11280
Hewlett Packard | Toner HP 92298A black | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 46 | 661 | 661
Hewlett Packard | Multipack HP CE740A, CE741A, CE742A, CE743A pro tiskárnu HP ColorLaserJet CP5225dn |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5173 | 2 | 47 | 5173 | 10346
0
Kyocera | Toner Kyocera TK-130 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 48 | 115 | 3220
Kyocera | válec Kyocera DK150 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 49 | 1784 | 14272
Kyocera | Multipack TK8305C, TK8305M, TK8305Y, TK8305K (sada 4 tonerových kazet + odpadní nádobka WT-860 pro stroj KYOCERA TaskAlfa 3550ci |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 50 | 3520 | 21120
Kyocera | válec Kyocera DK130 | 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 51 | 2603 | 49457
0
OKI | OKI toner 09004078 | 38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 52 | 539 | 20482
OKI | OKI toner 09004079 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 53 | 647 | 9705
OKI | OKI pásová jednotka 42158712 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 54 | 2694 | 8082
OKI | OKI toner 42127454 yellow - 5k | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 55 | 378 | 756
OKI | OKI toner 42127455 magenta - 5k | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56 | 378 | 378
OKI | OKI toner 42127456 cyan - 5k | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 57 | 378 | 756
OKI | OKI toner 42127457 black - 5k | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 58 | 378 | 756
OKI | OKI válec 42126670 yellow | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 59 | 916 | 2748
OKI | OKI válec 42126671 magenta | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 60 | 916 | 1832
OKI | OKI válec 42126672 cyan | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 61 | 916 | 1832
OKI | OKI válec 42126673 black | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 62 | 916 | 1832
OKI | OKI toner 43865721 yellow | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 63 | 302 | 3020
OKI | OKI toner 43865723 cyan | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 64 | 302 | 3020
OKI | OKI toner 43865724 black | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 65 | 302 | 3020
OKI | OKI toner 43979202 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 66 | 135 | 2700
OKI | OKI válec 43979002 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 67 | 173 | 5190
OKI | OKI Toner 4804506 magenta | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 68 | 173 | 173
OKI | OKI Toner 42804505 yellow | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 69 | 173 | 173
OKI | OKI Toner 42804507 cyan | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 70 | 173 | 346
OKI | OKI Toner 42804508 black | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 71 | 173 | 692
OKI | OKI válec 42126605 yellow | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 72 | 991 | 3964
OKI | OKI válec 42126606 magenta | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 73 | 991 | 3964
OKI | OKI válec 42126607 cyan | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 74 | 991 | 3964
OKI | OKI válec 42126608 black | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 75 | 991 | 5946
OKI | OKI toner 43324408 black | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 76 | 991 | 1982
OKI | OKI válec 43381705 yellow | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 77 | 991 | 1982
OKI | OKI válec 43381706 magenta | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 78 | 991 | 1982
OKI | OKI válec 43381707 cyan | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 79 | 991 | 1982
OKI | OKI válec 43381708 black | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80 | 991 | 1982
OKI | OKI toner 43381907 cyan | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 81 | 173 | 1211
OKI | OKI toner 43381905 yellow | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 82 | 173 | 1384
OKI | OKI toner 43381906 magenta | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 83 | 256 | 2048
OKI | OKI toner 43865722 magenta | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 84 | 256 | 2560
0
Xerox | Toner Xerox (106R01374) | 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 85 | 203 | 3857
Xerox | Toner XEROX Phaser 6180 black HC |  | 0 |  | 0 | 24 | 1500 |  | 0 | 24 | 86 | 1500 | 36000
Xerox | Toner XEROX Phaser 6180 yellow HC |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500 |  | 0 | 10 | 87 | 1500 | 15000
Xerox | Toner XEROX Phaser 6180 magenta HC |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500 |  | 0 | 10 | 88 | 1500 | 15000
Xerox | Toner XEROX Phaser 6180 cyan HC |  | 0 |  | 0 | 10 | 1500 |  | 0 | 10 | 89 | 1500 | 15000
0
Konica Minolta | Konica TN-216C cyan | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 90 | 1735 | 3470
Konica Minolta | Konica TN-216K black | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 91 | 909 | 1818
Konica Minolta | Konica TN-216M magenta | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 92 | 1735 | 3470
Konica Minolta | Konica TN-216Y yellow | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 93 | 1735 | 3470
Konica Minolta | Konica Minolta TN-114 (2x11000 stran) | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 94 | 1322 | 3966
0
Mannessmann Tally | páska MT F56099 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 95 | 363 | 5808
Mannessmann Tally | Páska Mannesmann (086039) | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 96 | 793 | 2379
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Sharp | Sharp AR-270T | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 97 | 1404 | 2808
Sharp | Sharp AR-310T | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 98 | 1280 | 1280
Sharp | Sharp MX-23GTCA cyan | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 99 | 1239 | 2478
Sharp | Sharp MX-23GTMA magenta | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 100 | 1239 | 2478
Sharp | Sharp MX-23GTYA yellow | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 101 | 1239 | 2478
Sharp | Sharp MX-206GT | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 102 | 1074 | 1074
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Triumph Adler | Triumph Adler TK 2626/2726 black | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 103 | 3057 | 3057
Triumph Adler | Triumph Adler TK 2626/2726 cyan | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 104 | 3305 | 3305
Triumph Adler | Triumph Adler TK 2626/2726 magenta | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 105 | 3553 | 3553
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 515792
|  | 1604 |  | 35 |  | 54 |  | 28
Cena za kus - předpokládaná hodnota za jeden kus