## Rekapitulace
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN - VZ I, Růžová 6, čp. 943, Praha 1
Úprava EPS v rámci stavebních úprav ve 3. a 4.NP
REKAPITULACE
Úpravy systému elektrické požární signalizace | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkem vč. DPH 21% | 0

## EPS
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN - VZ I, Růžová 6, čp. 943, Praha 1
Úprava EPS v rámci stavebních úprav ve 3. a 4.NP
Poř. | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Úpravy systému elektrické požární signalizace |  |  |  | 0
| Provizorní propojení kruhových linek EPS |  |  |  | 0
1 | Krabice ohniodolná PH90-R | ks | 20 | 0 | 0
2 | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 | m | 400 | 0 | 0
3 | PVC lišta či trubka | m | 200 | 0 | 0
0
| Práce spojené s provizorními propoji systému EPS |  |  | 0 | 0
4 | Instalace krabice ohniodolné | ks | 20 | 0 | 0
5 | Instalace PVC lišty, či trubky | m | 200 | 0 | 0
6 | Instalace kabelu sdělovacího do lišty, trubky, či stávajícího kabelového žlabu | m | 400 | 0 | 0
7 | Provedení provizorního napojení kruhové linky v ohniodolné krabici | ks | 20 | 0 | 0
8 | Demontáž stávajícího automatického hlásiče EPS ze stropu, uskladnění, příprava na reinstalaci | ks | 25 | 0 | 0
9 | Demontáž stávajícího manuálního hlásiče EPS ze stěny, uskladnění, příprava na reinstalaci | ks | 1 | 0 | 0
10 | Demontáž stávající sirény systému EPS, uskladnění, příprava na reinstalaci | ks | 3 | 0 | 0
11 | Odpojení ovládání zámků RD3NP5, ošetření výstupu pro další použití | ks | 1 | 0 | 0
12 | Přeprogramování systému EPS na provizorní provoz | hod | 10 | 0 | 0
13 | Přeprogramování systému ALVIS na provizorní provoz | hod | 8 | 0 | 0
0
| Dodávka komponentů EPS |  |  | 0 | 0
14 | Automatický hlásič kombinovaný | ks | 2 | 0 | 0
15 | Automatický hlásič termodiferenciální | ks | 1 | 0 | 0
16 | Hlásičová patice v základním provedení | ks | 3 | 0 | 0
17 | Tlačítkový hlásič manuální | ks | 2 | 0 | 0
18 | Siréna požární | ks | 7 | 0 | 0
19 | Vstupní modul IM4 - 4 volně programovatelné vstupy | ks | 4 | 0 | 0
20 | Výstupní modul REL4 - 4 volně programovatelné výstupy | ks | 4 | 0 | 0
21 | Krabice pro modul | ks | 8 | 0 | 0
22 | Průchodka | ks | 64 | 0 | 0
23 | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 | m | 600 | 0 | 0
24 | Kabel PraflaDUR 2x1,5 | m | 450 | 0 | 0
25 | PVC lišta či trubka | m | 400 | 0 | 0
26 | Příchytka požární dle EN54 | ks | 1500 | 0 | 0
0
| Práce spojené se zprovozněním systému EPS |  |  | 0 | 0
27 | Instalace automatického hlásiče na strop, včetně patice a zapojení | ks | 28 | 0 | 0
28 | Instalace tlačítkového hlásiče na stěnu | ks | 3 | 0 | 0
29 | Instalace sirény požární | ks | 10 | 0 | 0
30 | Instalace vstupně výstupního modulu do krabice, zapojení | ks | 8 | 0 | 0
31 | Zapojení ovládání zámků RD3NP5 | ks | 1 | 0 | 0
32 | Otevření ohniodolné krabice a následné přepojení kruhové linky | ks | 20 | 0 | 0
33 | Instalace PVC lišty, či trubky | m | 400 | 0 | 0
34 | Instalace kabelu sdělovacího do lišty, trubky, či stávajícího kabelového žlabu | m | 600 | 0 | 0
35 | Instalace kabelu sdělovacího na příchytky do trasy dle EN54 | m | 450 | 0 | 0
36 | Přeprogramování systému EPS na konečný stav | hod | 20 | 0 | 0
37 | Přeprogramování systému ALVIS na konečný stav | hod | 10 | 0 | 0
0
| Ostatní náklady |  |  | 0 | 0
38 | Dodavatelská / výrobní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Koordinační funkční zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Výchozí revize | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Individuální zkoušky před uvedením do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Dokumentace skutečného provedení stavby | paré | 4 | 0 | 0
45 | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0