## Rekapitulace
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik - VZ I, Růžová 6, čp. 943, Praha 1
Úprava EPS v rámci stavebních úprav ve 3. a 4.NP
PČ | Specifikace položky | Cena
REKAPITULACE
Náklady z rozpočtu
1. | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0
2. | Systém kontroly vstupů (EACS) | 0
3. | Dohledový videosystém (VSS) | 0
4. | Systém integrace s grafickou nástavbou (Integrace) | 0
5. | Trasy pro uložení kabelů STO | 0
Ostatní náklady
Celkem cena bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Celkem cena včetně DPH |  | 0

## PZTS
Kontrolní rozpočet
PČ | Specifikace položky | Typové označení | MJ | počet | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
1. | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem | G8 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení T-EOL, funkcí antimasking a dosahem 15m, SZ3 | Prestige AMQD | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro detektory Prestige | PRESTIGE DRZAK | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Otřesový detektor univerzální včetně montážní podložky, dosah až 5m, SZ3 * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | SC100 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Armovaný kabel o délce 1,8m s 8-mi vodiči * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | SC114 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, SZ4 | MAS-TH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor včetně podložky se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 22 mm, délka kabelu 3 m, SZ3 | MAS303 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Hliníkový vratový polarizovaný magnetický detektor, s pracovní mezerou 35mm, kabel 6m, arm. hadice 1m, SZ3 * DODÁVKA OBJEDNATELE | MC270-S56T | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Plastová propojovací krabice pro připojení magnetických a otřesových detektorů, 8+2 šroubovací svorky, SZ3 | EN3-JB10 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Piezo dotekové tlačítko pro ovládání podsystému PZTS ve spojení se čtečkou ID karet, podsvětlené * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | EX-16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Kovová instalační krabice na povrch pro piezo tlačítka EX-16 * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | MP-16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s červeným majákem | SO/PICCOLO/WR/G3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Magnetický kontakt povrchový MAS 303 pro zabezpečení racku | MAS 303 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Konfigurace PZTS |  | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Signalizační velká LED dioda s bzučákem | ART1490BZ/ART1490BZY | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Tlačítko tísně - vstup | MAS-TH | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Magnetický kontakt povrchový - okna m. č. 01.02 | MAS 303 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Audiodetektor - m. č. 01.02 | AD800-AM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Napájecí kabel | CYSY 2x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Sdělovací kabel | SYKFY 5x2x0,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Sdělovací kabel | SYKFY 3x2x0,5 | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Drobný instalační materiál - spojovací materiál, hmoždinky, tmely, stahovací pásky, štítky | - | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Demontáž a zpětná montáž stávajícího zařízení PZTS | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Stavební práce malého rozsahu - oprava maleb, zapravení otvorů po demontážích, apod. | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Koordinace s realizací stavby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Programování ústředny, nastavení parametrů, oživení | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Dokumentace skutečného stavu, dokumentace průvodní, protokoly, zprávy | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Funkční zkouška | - | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání | - | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Mimostaveništní doprava a přeprava materiálu | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Zaškolení obsluhy | - | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## EACS
Kontrolní rozpočet
PČ | Specifikace položky | Typové označení | MJ | počet | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Systém kontroly vstupů (EACS)
1. | Modul pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200 | PRO32R2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Modul pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200 * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | PRO32R2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Propojovací kabel mezi moduly a řídicí jednotkou PRO-3200 | PRO22DCC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kryt do 19" rozvaděče pro moduly PRO-3200 | PW5KENC7U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | iCLASS SE R10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká * PRO SERVISNÍ ÚČELY | iCLASS SE R10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zelené tlačítko pro nouzový únik, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | MCP4A-G000SF-13 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | EL460/45/20 Elektromech. samozamykací zámek s oboustrannou kontrolou vstupu | Abloy EL460 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | EL460/45/20 Elektromech. samozamykací zámek s oboustrannou kontrolou vstupu * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | Abloy EL460 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm dělený čtyřhran | IKON SX43F1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | EA280/23 Kabelová zadlabávací průchodka 258mm * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | EL000506 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Protiplech pro elektromechanické a motorické zámky * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | ABLOY EA323 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | ABLOY KABEL | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky | EN3-JB10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Spojovací materiál | - | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Napájecí kabel | CYSY 2x1,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Sdělovací kabel | SYKFY 5x2x0,5 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Sdělovací kabel | SYKFY 3x2x0,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Práce elektromechanik - HW propojení se systémem WinPAK |  | hod | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Programátorské práce - WinPAK |  | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Drobný instalační materiál - spojovací materiál, hmoždinky, tmely, stahovací pásky, štítky | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Demontáž a zpětná montáž stávajícího zařízení EACS | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Stavební práce malého rozsahu - oprava maleb, zapravení otvorů po demontážích, apod. | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Koordinace s realizací stavby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Oživení, nastavení, implementace | - | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Dokumentace skutečného stavu, dokumentace průvodní, protokoly, zprávy | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Funkční zkouška | - | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání | - | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Mimostaveništní doprava a přeprava materiálu | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Zaškolení obsluhy | - | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## VSS
Kontrolní rozpočet
PČ | Specifikace položky | Typové označení | MJ | počet | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Dohledový videosystém (VSS)
1. | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W) * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | OVP-100M-HIPOE-BOX | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Vnitřní IP hemisferická kamera, 12MP, WDR 120dB, VA, IR 30 m, H.265 | PNF-9010R | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Instalační krabice pro hemisferické kamery | SBF-100B1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | IP Dome kamera, TD/N, 2MP, MZVF 2,8-12mm, WDR 150 dB, VA, IR 50 m, H.265 | XNV-6080R | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | IP Dome kamera, TD/N, 2MP, MZVF 2,8-12mm, WDR 150 dB, VA, IR 50 m, H.265 * PRO SERVISNÍ ÚČELY | XNV-6080R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | IP bullet kamera, TD/N, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 150dB, VA, IR 50m, H.265 * DODÁVKA OBJEDNATELE DODAVATEL ZAJISTÍ INSTALACI | XNO-6080R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Instalační krabice pro dome kamery | SBV-158G | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Připojovací patch panel v provedení CAT6 STP, 24 port, 1U | Patchpanel 24 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Vyvazovací panel, 1U | - | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Datový kabel | FTP cat6 | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Patch kabel CAT6 FTP PVC 1m | - | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Konektor RJ45 vč.zakončení | RJ45 FTP 8p8 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Drobný instalační materiál - spojovací materiál, hmoždinky, tmely, stahovací pásky, štítky | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Demontáž a zpětná montáž stávajícího zařízení VSS | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Stavební práce malého rozsahu - oprava maleb, zapravení otvorů po demontážích, apod. | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Provedení kamerových zkoušek, vyhotovení referenčních snímků (den/noc) | - | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Koordinace s realizací stavby |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Oživení, nastavení, implementace | - | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Měření kabelů cat6, protokoly | - | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Dokumentace skutečného stavu, dokumentace průvodní, protokoly, zprávy | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Funkční zkouška | - | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání | - | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Mimostaveništní doprava a přeprava materiálu | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Zaškolení obsluhy | - | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## Integrace
Kontrolní rozpočet
PČ | Specifikace položky | Typové označení | MJ | počet | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Systém integrace s grafickou nástavbou (Integrace)
1. | Tvorba symbolů, aktivace prvků (prvek s vazbami na další akce), včetně vytvoření souvisejících akcí. Včetně vytvoření map a umístění prvků a symbolů do map. | - | ks | 109 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Provedení funkční zkoušky STO | - | h | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dokumentace skutečného provedení | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě) | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Mimostaveništní doprava | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0

## Trasy STO
Kontrolní rozpočet
PČ | Specifikace položky | Typové označení | MJ | počet | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Trasy pro uložení kabelů STO
1. | Demontáže částí stávajících tras kabelů, ekologická likvidace, doprava | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Elektroinstalační trubka červená prům 40 mm, pro provizorní kabeláž po dobu stavebních úprav | - | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kabel CYSY 2x2,5 pro zajištění chodu systémů po dobu stavebních úprav | - | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kabel SYKFY 5x2x0,5 pro zajištění chodu systémů po dobu stavebních úprav | - | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5 |  | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a kolen | - | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Elektroinstalační chránička MONOFLEX průměr 16 mm včetně protahovacího drátu | - | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Elektroinstalační chránička MONOFLEX průměr 25 mm včetně protahovacího drátu | - | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Elektroinstalační chránička MONOFLEX průměr 40 mm včetně protahovacího drátu | - | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC 15x10 | - | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC 20x20 | - | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC 40x20 | - | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Prostupy do DN50 stěnou tl. 600 mm a více nebo stropem | - | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Protipožární ucpávky prostupů stavebními konstrukcemi do veliksti otvoru 150mm | - | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Rozebrání a kompletace rozebíratelných podhledů | - | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Úklid | - | hod | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Drobný instalační materiál - spojovací materiál, hmoždinky, tmely, stahovací pásky, štítky | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Stavební práce malého rozsahu - oprava maleb, zapravení otvorů po demontážích, apod. | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Součinnosti s navazujícími profesemi stavby | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Zařízení staveniště, energie a ostatní vedlejší náklady | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Dokumentace skutečného stavu, dokumentace průvodní, protokoly, zprávy | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Mimostaveništní doprava a přeprava materiálu | - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0