**Příloha č. 2 ke smlouvě č. 033/OS/2022**

**Vzor**

**Protokol č. 1 o předání a převzetí díla – I. etapa** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Smluvní strany tímto potvrzují předání a převzetí díla podle smlouvy o dílo č. 033/OS/2022 – I. etapa – chladící jednotka pro nový laminátor včetně propojení**

**.**

Zhotovitel na základě výše uvedené smlouvy provedl realizaci instalace **„*Systém chlazení pro laminátor Mühlbauer*“.**

Zhotovitel dále provedl:

* zaškolení obsluhy
* předání technické dokumentace včetně dalších dokladů k dílu podle výše uvedené smlouvy
* předání protokolu o tom, že nově dodaný chladič je konstruován v souladu s evropským nařízením EU 2281/2016 na EcoDesign II. (SEPR) HT-průmysl) kompresorových hladících jednotek závazný pro všechny výrobce od 01/2021
* kontrolu těsnosti a instalace díla dle přílohy č. 1 smlouvycertifikovanou osobou (v souladu se zák. č. 73/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
* revizi úniku chladiva dle nařízení EU, vč. předání protokolu.

Zhotovitel zaručuje, že je dílo funkční a nainstalované tak, aby vyhovovalo technickým a bezpečnostním normám platným v České republice, jakož i účelu, k němuž bylo objednáno.

**Podpisem tohoto protokolu začíná běžet záruční doba díla v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců.**

**Podpisem tohoto protokolu vzniká zhotoviteli nárok na vystavení faktury (daňového dokladu) za I. etapu.**

**Poznámky:**

Přílohy protokolu:

a) seznam veškerého nainstalovaného vybavení a komponent, včetně jejich výrobních čísel a seznam skutečně provedených prací;

b) soupis vad a nedodělků, včetně stanovených termínů pro jejich odstranění;

c) seznam předávané dokumentace.

V Praze dne .............

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 2 ke smlouvě č. 033/OS/2022**

**Vzor**

**Protokol o předání a převzetí díla – II. etapa** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Smluvní strany tímto potvrzují předání a převzetí díla podle smlouvy o dílo č. 033/OS/2022 – II. etapa – přestěhování starého laminátoru včetně propojení**

**.**

Zhotovitel na základě výše uvedené smlouvy provedl realizaci instalace **„*Systém chlazení pro laminátor Mühlbauer*“.**

Zhotovitel dále provedl:

* zaškolení obsluhy
* předání technické dokumentace včetně dalších dokladů k dílu podle výše uvedené smlouvy
* kontrolu těsnosti a instalace zařízení certifikovanou osobou (v souladu se zák. č. 73/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
* revizi úniku chladiva dle nařízení EU, vč. předání protokolu.

Zhotovitel zaručuje, že je dílo funkční a nainstalované tak, aby vyhovovalo technickým a bezpečnostním normám platným v České republice, jakož i účelu, k němuž bylo objednáno.

**Podpisem tohoto protokolu začíná běžet záruční doba díla v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců.**

**Podpisem tohoto protokolu vzniká zhotoviteli nárok na vystavení faktury (daňového dokladu) za II. etapu.**

**Poznámky:**

Přílohy protokolu:

a) seznam veškerého nainstalovaného vybavení a komponent, včetně jejich výrobních čísel a seznam skutečně provedených prací;

b) soupis vad a nedodělků, včetně stanovených termínů pro jejich odstranění;

c) seznam předávané dokumentace.

V Praze dne .............

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_