## Na Vápence 1+2NP
Řízení /regulace chlazení a vytápění prostor v objektech Na Vápence
Číslo položky | Název a popis položky | Množstevní jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Rozvaděče
1 | Úprava stávajícího rozvaděče rozváděče DMR3352, doplnění komunikace pro IRC | ks | 1 | 0 | 0
Řídící systém
1 | IRC regulátor - regulátor volně programovatelný, řízení FCU, připojení ovladače, I/O vstupy/výstupy SE - SpaceLogic Controller CPUL | ks | 9 | 0 | 0
2 | Modul pro SmartX teplotní senzor | ks | 9 | 0 | 0
3 | Kryt pro SmartX senzor, uživatelské rozhraní, základní | ks | 9 | 0 | 0
4 | Plastová krabice pro IRC vč. vitřního vybavení | ks | 9 | 0 | 0
Periferie
5 | Termoelektrická hlavice radiátorů vč. krytu | ks | 20 | 0 | 0
Ostatní
6 | Uživatelský software pro řídící jednotku - globální funkce IRC | d.b. | 50 | 0 | 0
7 | Uživatelský software pro řídící jednotku - IRC regulace | ks | 9 | 0 | 0
8 | Práce programátora - oživení systému IRC | ks | 9 | 0 | 0
9 | Práce programátora - nastavení / oživení komunikátoru | hod | 25 | 0 | 0
10 | Doplnění obrazovek na displeji | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Projekční práce - přesná výrobní dokumentace - kanceláře/půdorysy/zapojení IRC | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Projekční práce - DSPS | kpl | 1 | 0 | 0
Montážní materiál a práce
13 | Montáž nástěnný IRC ovladač | ks | 9 | 0 | 0
14 | Montáž nástěnný IRC regulátoru | ks | 9 | 0 | 0
15 | Montáž periférií - termoelektrická hlavice FCU - chlazení - stávající - kontrola | ks | 9 | 0 | 0
16 | Montáž periférií - termoelektrická hlavice OT | ks | 9 | 0 | 0
17 | Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná | ks | 9 | 0 | 0
18 | Demontáž stávajících ovladačů pro FCU a konvektory | ks | 9 | 0 | 0
19 | Ukončení kabelů | ks | 152 | 0 | 0
20 | Připojení - monitoring fancoil | ks | 9 | 0 | 0
21 | Montáže - zkušební provoz | hod | 15 | 0 | 0
22 | Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací | hod | 15 | 0 | 0
23 | Přesun materiálu v místě stavby | hod | 3 | 0 | 0
24 | Demontážní práce (odpojení stávajícíchkabelů od SPLIT) | kpl | 1 | 0 | 0
Práce - vedení zakázky
25 | Součinnost s dodavatelem stávajícího řešení | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Inženýrská činnost | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Revizní práce technika | kpl | 1 | 0 | 0
Montážní materiál
29 | Kompletní kabeláž, lišty, příchytky, trubky a podružný ateriál dodávka vč. kompletní motáže | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní - vedení zakázky
30 | Vedení zakázky, koordinace, součinnost… | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Doprava + lešení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celková cena v Kč bez DPH za oddíl Řízení /regulace chlazení a vytápění |  |  |  | 0
Zdroje chladu, klimatizační jednotky včetně nezbytných komponent pro chlazení prostor v objektech Na Vápence
Číslo položky | Název a popis položky | Množstevní jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Prostory ostrahy 1.NP 1.02; 1.03; 1.05
1 | Fancoil kazetový s čerpadlem kondenzátu, výkon CHL na stř.otáčky 4,5kW, topení i chlazení, vč.ventilů, pro řízení z nadřazené M+R | ks | 3 | 0 | 0
2 | Demontáže a montáže fancoilů | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Rozvody tepla a chladu – napojení fancoilů, izolace | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Uvedení do provozu, hydraulické zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Doprava |  | 1 | 0 | 0
Místnosti kuchyně a zázemí ve 2.NP (2.01, 2.02, 2.21, 2.23, 2.25, 2.29)
6 | Fancoil kazetový s čerpadlem kondenzátu, výkon CHL na stř.otáčky 2,5kW, pouze chlazení, vč.ventilu, pro řízení z nadřazené M+R | ks | 4 | 0 | 0
7 | Fancoil kazetový s čerpadlem kondenzátu, výkon CHL na stř.otáčky 4,5kW, pouze chlazení, vč.ventilu, pro řízení z nadřazené M+R | ks | 2 | 0 | 0
8 | Demontáže multisplisystému Frimec vč.likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Montáže fancoilů | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Nové rozvody chladu vč.armatur a izolací | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Uvedení do provozu, hydraulické zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
Místnost P3.167
13 | Split systém určený pro chlazení serveroven a technických místností, celoroční provoz chlazení, jmenovitý chl.výkon 3,5kW, pouze chlazení + kabelový ovladač, bloky pod venkovní jednotku. | ks | 1 | 0 | 0
14 | Montáže zařízení a uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Rozvody chladiva, komunikační kabely, odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
| Celková cena v Kč bez DPH za Zdroje chladu, klimatizační jednotky včetně nezbytných komponent pro chlazení |  |  |  | 0
Celková cena za kompletní dílo Chlazení prostor v objektech SPCSS na Vápence |  |  |  |  | 0