## Ceník servisu
|  | Smlouva o dílo Výstavba datového centra Zeleneč |  |  | VZ_2016_0058 Příloha č. 3 smlouvy
Ceník servisní činnosti na technologickém zařízení NON-IT DC Zeleneč
Pořadové číslo položky | Servisované technologické zařízení nebo činnost | Perioda servisní prohlídky (činnosti) | Předpokládaný počet servisních prohlídek (činností) za 60 měsíců | Jedotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za 60 měsíců
1 | Rozvodna VN + transformátory | půlročně | 10 |  | 0
2 | Rozvodny NN + ŘS energetiky | půlročně | 10 |  | 0
3 | Motorgenerátor | měsíčně | 60 |  | 0
4 | Motorgenerátor | půlročně | 10 |  | 0
5 | UPS | měsíčně | 60 |  | 0
6 | UPS | půlročně | 10 |  | 0
7 | Strojovna chlazení | měsíčně | 60 |  | 0
8 | Strojovna chlazení | půlročně | 10 |  | 0
9 | VZT - hygienické větrání | půlročně | 10 |  | 0
10 | Suché chladiče | měsíčně | 60 |  | 0
11 | Suché chladiče | půlročně | 10 |  | 0
12 | Jednotky přesné klimatizace | měsíčně | 60 |  | 0
13 | Jednotky přesné klimatizace | půlročně | 10 |  | 0
14 | Systém EPS | půlročně | 10 |  | 0
15 | Samočinné hasící zařízení | půlročně | 10 |  | 0
16 | VZT odsávání kouře + rozvody | měsíčně | 60 |  | 0
17 | Požární klapky | půlročně | 10 |  | 0
18 | Stěnový požární uzávěr | půlročně | 10 |  | 0
19 | Detekce zaplavení | půlročně | 10 |  | 0
20 | Nouzové osvětlení | půlročně | 10 |  | 0
21 | Řídící systém (MaR) | měsíčně | 60 |  | 0
22 | Řídící systém (MaR) | půlročně | 10 |  | 0
23 | Monitorovací systém | měsíčně | 60 |  | 0
24 | Monitorovací systém | půlročně | 10 |  | 0
25 | DCIM | měsíčně | 60 |  | 0
26 | DCIM | půlročně | 10 |  | 0
27 | Servisní pohotovost 7x24h | měsíčně | 60 |  | 0
Cena celkem v Kč bez DPH za 60 měsíců |  |  |  |  | 0
Poznámka 1: Ceny jsou včetně dodávky kompletního potřebného servisního materiálu.
Poznámka 2: Ceny zahrnují veškeré servisní úkony předepsané výrobcem zařízení.