## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Dodavatel: | Projekční a investiční práce na stavební úpravy v objektu Generálního ředitelství cel - Planá u Českých Budějovic
Kontaktní osoba:
Dne: 4/2017
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro provedení díla bez vícenákladů a že v dokumentaci nejsou žádné nedostatky, které by bránily dokončení díla.
SO 01 - D.1.4.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
odpojení, demontáž stávající elektroinstaalce vč. kabelových tras a kabelů v nově projektovaném prostoru, ekologická likvidace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E - SVÍTIDLO DF-HR 154/PC/E, IP65, šedé, povrchové, vč.zdroje | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
F - SVÍTIDLO DF-OR 226/E, IP65, IK08, šedé, vč. zdroje | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A - SVÍTIDLO DF-CF-C 414/DPL/E, IP20, bílé, vč.zdrojů, povrchové, vč. zdroje | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B - SVÍTIDLO DF-CF-R 414/DPL/E, IP20, bílé, vč.zdrojů, do podhledu, vč. zdroje | 54 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
BN - SVÍTIDLO DF-CF-R 414/DPL/E, IP20, bílé, vč.zdrojů + NO1hod, do podhledu,vč.zdroje | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C - SVÍTIDLO CS-CN 226/OG/E, IP20, bílé, vč. zdroje | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CN - SVÍTIDLO CS-CN 226/OG/E, IP20, bílé + NO1hod, vč. zdroje | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
G - SVÍTIDLO ML-LF30K3R8-2500, IP65, šedé, čidlo, vč. zdroje | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
C-IP SVÍTIDLO CS-CN 226/OG/E, IP44, bílé, vč. zdroje | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D - SVÍTIDLO DF-CM 226/RF/E, IP20, bílé, vč. zdroje | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
DN - SVÍTIDLO DF-CM 226/RF/E, IP20, bílé + NO1hod, vč. zdroje | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
N - SVÍTIDLO UX-EM 13SE/1H/, IP44, bílé, vč.piktogramu, vč. zdroje | 22 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
rozvaděč RH pod omítku vč. výzbroje dle kabelového listu, ekvipotenciální přípojnice, zakončení vývodů, v požárním provedení na CHÚC | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
rozvaděč RP pod omítku vč. výzbroje dle kabelového listu, ekvipotenciální přípojnice, zakončení vývodů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
tlačítko CENTRAL STOP s ochranou proti nechtěnné aktivaci | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 40x20 vč. víka, bílá | 410 | m |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 20x20 vč. víka, bílá | 650 | m |  |  | 0 | 0 | 0
lišta/elektroinstalační kanál 80x40 vč. víka, bílá_páteřní trasy na chodbě 1NP | 225 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1-CHKE-V 2x1,5 BacaS1d0, P30-R | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1-CHKE-V 5x1,5 B2Cas1d0, P30-R | 52 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1-CHKE-V 3x1,5 B2Cas1d0, P-30R | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1,5 | 1050 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1,5 | 610 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 | 2070 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 | 1950 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x2,5 | 155 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYY6 zž | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYY16 zž | 240 | m |  |  | 0 | 0 | 0
FeZn10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
připojení uzemnění do RH | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
příchytky pro uchycení kabeláží nad podhledem | 550 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
systém nouzové signalizace - 1x signalizační tlačítkou se šňůrou, 1x resetovací tlačítko, 1x transformátor, 1x kontrolní modul, 2x signalizační prvek, 30m systémové kabeláže vč. nosných tras | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
připojení ventilátoru VZT | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení technologie ÚT | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
připojení technologie ZTI | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
soumrakové čidlo, IP44 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
pohybové čidlo, IP44 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
ochranné pospojení určených prostor vč. svorek a potřebného příslušenství | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro EZS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro klima jednotku | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro RPVT1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro RPVT2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro RS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro digestoř | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro el. sporák | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vávodu pro nouzové volání | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový spínač jednonásobný komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice pod omítku, zasekání, barva bílá, IP20 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
vypínač jednonásobný komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP65 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
vypínač jednonásobný komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP20 | 29 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP65 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový spínač jednonásobný komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP20 | 17 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
střídavý vypínač komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP20 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
sériový vypínač komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP20 | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka dvojitá 230V komplet na povrch vč. přístrojové krabice, barva bílá, IP20 | 86 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná 230V komplet na povrch vč. přístrojové krabice, barva bílá, IP20 | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka dvojitá 230V komplet pod omítku vč. přístrojové krabice, zasekání, barva bílá, IP20 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
střídavý vypínač komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice pod omítku, zasekání, barva bílá, IP20 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka průmyslová 3P+N+PE 32A, 400V, IP65, na povrch | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka průmyslová 3P+N+PE 16A, 400V, IP65, na povrch | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
kabelový žlab 250/100 vč. spojovacího materiálu, kotvícího systému a odbočovacích prvků | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady ELT
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přidružené výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektroinstalace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
revize hromosvodu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
demontáž stávající jímací soustavy, opětovná montáž na původní pozice, v případě poškozeného materiálu výměna za nový vč. dodávky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
měření intenzity osvětlení, vypracování protokolu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
dílčí přeložky elektroinstalace dle potřeby stavby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Požární utesnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
SO 01 - D.1.4.2-Zařízení slaboproudé elektrotechniky_EZS_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
odpojení, demontáž stávajících SLP rozvodů vč. kabelových tras a kabelů v nově projektovaném prostoru, ekologická likvidace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sada: ústředna pro 128 zón-8 podsystémů, kovová skříň s transformátorem, potřebná AKU, GSM brána, klávesnice LCD | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
přídavná klávesnice LCD | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí typ - umístěn v ústředně EZS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Deska expandéru 16 smyček vč. zapojení - umístěno v externí skříni vedle ústředny | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
skříň s tamper kontaktem - pro expandéry | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Čtyř drátový závrtný plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, pracovní mezera max. 16 mm, barva bílá, typ NC, délka přív. kabelu 3 m. | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
magnet vratový | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
pohybové čidlo - bílá čočka, sferická tvrdá čočka,svislý paprsek, automatické řízení čipem CROW, regulace citlivosti (40-100%), paměť poplachu, dosah 18 m / 105o, napájení: 7,8 - 16 Vss / 9mA, prac. teploty : -20o až + 60oC | 40 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
opticko-kouřový hlásič připojený do EZS | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
teplotní hlásič připojený do EZS, IP65 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Interierová piezosirena s červ.blikačem | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Venkovní zálohovaná magnetodinamická siréna včetně NiCd akumulátoru 4,8 V 1,8 Ah, LED blikač | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
JYTY 2x1 | 78 | m |  |  | 0 | 0 | 0
systémový sběrnicový kabel EZS | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SYKFY 2x2x0,5 | 3640 | m |  |  | 0 | 0 | 0
příchytky pro uchycení kabeláží nad podhledem | 200 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 40x20 vč. víka, bílá | 260 | m |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 20x20 vč. víka, bílá | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady EZS
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Funkční zkoušky systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
dílčí přeložky elektroinstalace dle potřeby stavby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Oživení systému, programování | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární utěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
SO 01 - D.1.4.2-Zařízení slaboproudé elektrotechniky_CCTV_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
nástěnýý RACK 18U vč. optické vany 24x SC včetně spojek a kazet pro uložení svarů, 19" rozvodný panel 6x250V 1U s přepěťovou ochranou, 1x patch panel cat.5e vč. 24 keystone a zakončení 4.párů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
organizér patchkabelů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Optický pigtail 50/125 OM2, konektor SC | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Optický patchcable | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Optický svar | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Proměření optické trasy OTDR metodou vč. vystavení protokolu | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Pevná IP PoE kamera, den/noc, s IR přísvitem, FULL HD (venkovní/vnitřní) | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Záznamové zařízení pro 32 IP kamer vč. HDD pro záznam 17ti kamer v rozlišení FullHD/24 hodin denně/25 snímků za vteřinu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
PoE switch 24 portů pro IP kamerový systém, vč. konfigurace | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
patch cabel cat.5e, 2m | 17 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
IP zesilovač 90-180m | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
převodník optika/metalika + napájecí zdroj | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
dohledové PC, vč. displeje | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
konfigurace a nastavení kamerového systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
konektor RJ 45, cat.5e, vč. zakončení | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
krabice pod omítku pro osazení zesilovačů, IP65, zasekání | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
UTP cat. 5e, LSOH | 670 | m |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 40x20 vč. víka, bílá | 190 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady CCTV
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Funkční zkoušky systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
dílčí přeložky elektroinstalace dle potřeby stavby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Oživení systému, nastavení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární utěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
SO 01 - D.1.4.2-Zařízení slaboproudé elektrotechniky_VIDEO TELEFON_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
video-telefon | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
řídící jednotka vč. zdroje_umístěno v RH | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení, nastavení systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
UTP cat. 5e, LSOH | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
SYKFY 5x2x0,5 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 40x20 vč. víka, bílá | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady video-telefon
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přídružné výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Funkční zkoušky systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
dílčí přeložky elektroinstalace dle potřeby stavby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Oživení systému, programování | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Protipožární utěsnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0