## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Dodavatel: | Projekční a investiční práce na stavební úpravy v objektu Generálního ředitelství cel - Planá u Českých Budějovic
Kontaktní osoba:
Dne: 4/2017
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro provedení díla bez vícenákladů a že v dokumentaci nejsou žádné nedostatky, které by bránily dokončení díla.
SO 02 - D.1.4.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky_GARÁŽ | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
odpojení, demontáž stávající elektroinstaalce vč. kabelových tras a kabelů v nově projektovaném prostoru, ekologická likvidace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
E - SVÍTIDLO DF-HR 154/PC/E, IP65, šedé, povrchové, vč.zdroje | 21 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
F - SVÍTIDLO DF-OR 226/E, IP65, IK08, šedé, vč. zdroje | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
G - SVÍTIDLO ML-LF30K3R8-2500, IP65, šedé, čidlo, vč. zdroje | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
rozvaděč RG na povrch, IP65, vč. výzbroje dle kabelového listu, ekvipotenciální přípojnice, zakončení vývodů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 40x20 vč. víka, bílá | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0
lišta 20x20 vč. víka, bílá | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0
příchytky pro uchycení kabeláží nad podhledem | 150 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 | 75 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 | 140 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYY6 zž | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYY16 zž | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
FeZn10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
připojení uzemnění do RG | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
ochranné pospojení určených prostor vč. svorek a potřebného příslušenství | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
vypínač jednonásobný komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP65 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná komplet vč. rámečku a krytu, přístrojové krabice na povrch, barva bílá, IP65 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
teplovzdušný konvektor 3kW s termostatem | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka průmyslová 3P+N+PE 32A, 400V, IP65, na povrch | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka průmyslová 3P+N+PE 16A, 400V, IP65, na povrch | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady ELT
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přidružené výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektroinstalace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
revize hromosvodu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
demontáž stávající jímací soustavy, opětovná montáž na původní pozice, v případě poškozeného materiálu výměna za nový vč. dodávky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
měření intenzity osvětlení, vypracování protokolu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
dílčí přeložky elektroinstalace dle potřeby stavby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Požární utesnění prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0