## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Dodavatel: | Projekční a investiční práce na stavební úpravy v objektu Generálního ředitelství cel - Planá u Českých Budějovic
Kontaktní osoba:
Dne: 4/2017
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro provedení díla bez vícenákladů a že v dokumentaci nejsou žádné nedostatky, které by bránily dokončení díla.
SO 07 - D.1.4.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky_VENKOVNÍ ROZVODY ELT | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
venkovní kabelová šachta s víkem 50x50x50cm vč. zemních prací a betonového základu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
elektroměrový pilíř s elektroměrovým rozvaděčem a hlavním jističem 3x63A, připojení, zemní práce, betonový základ | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
připojení kabeláže v přípojkvé skříni | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
přípojková skříň vč. výzbroje - DODÁVKA E.ON | 0 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
zemní korugovaná chránička vnitřní průměr 108mm | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0
zemní korugovaná chránička vnitřní průměr 52mm | 550 | m |  |  | 0 | 0 | 0
zemní korugovaná chránička vnitřní průměr 61mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
ocelová trubka závitová vč. spojek a kotvení, pozink, vnitřní průměr 34mm | 680 | m |  |  | 0 | 0 | 0
výkopové práce 135/35cm (hxš) vč.řezání do asfaltu, písku pro zához, ochranné červené fólie, zához, zhutnění, zapravení asfaltu | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
výkopové práce 85/35cm (hxš) v zeleni vč. písku pro zához, ochranné červené fólie, zához, zhutnění, osetí | 170 | m |  |  | 0 | 0 | 0
rozvaděč VP - pilíř-IP44, vč. výzbroje dle kabelového listu, ekvipotenciální přípojnice, zakončení vývodů (UVAŽOVAT S REZERVOU DO SLP) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvková skříň s proudovým chráničem: 1x16A/400V/5p(char. B), 3x16A/230V/3p, IP44 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro bránu | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení vývodu pro tablo | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY 4x25 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 | 430 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x2,5 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 | 85 | m |  |  | 0 | 0 | 0
svorka SP | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
FeZn10 | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
svorka pas drát SR3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svorka SS | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
prostup do garáže, zapravení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
připojení na stávající zemnění objektu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
připojení uzemnění do sloupů VO | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
připojení uzmnění do VP | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
stožár bezpaticový 5m, 108/60, žárový zinek, stožárová svorkovnice, zemní práce, betonový základ, připojení | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
svítidlo DO-MBR150K28, IP66, IK07, šedé, vč. zdroje | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady ELT
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přidružené výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektroinstalace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
vytýčení podzemních sítí v prostoru výkopových prací | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0