## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Dodavatel: | Projekční a investiční práce na stavební úpravy v objektu Generálního ředitelství cel - Planá u Českých Budějovic
Kontaktní osoba:
Dne: 4/2017
Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro provedení díla bez vícenákladů a že v dokumentaci nejsou žádné nedostatky, které by bránily dokončení díla.
SO 08 - D.1.4.2-Zařízení slaboproudé elektrotechniky_VENKOVNÍ ROZVODY SLP | množst. | mj | materiál/j | montáž/j | materiál celk | montáž celk | cena celkem
GSM brána s pamětí pro 1000tel. čísel pro ovládání pojezdové brány vč. venkovní krabice, zdroje, nastavení, připojení k bráně | 2 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
zemní korugovaná chránička vnitřní průměr 52mm | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
zemní korugovaná chránička vnitřní průměr 61mm | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0
ocelová trubka závitová vč. spojek a kotvení, pozink, vnitřní průměr 34mm | 280 | m |  |  | 0 | 0 | 0
výkopové práce - V DODÁVCE ELT | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 0
venkovní tablo video-telefonu, připojení, nastavení systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Pevná IP PoE kamera, den/noc, s IR přísvitem, FULL HD (venkovní/vnitřní) | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
venkovní UPT cat.5e, LSOH | 610 | m |  |  | 0 | 0 | 0
TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0
venkovní optický kabel 8x50/125, OM2 | 330 | m |  |  | 0 | 0 | 0
konektor RJ 45, cat.5e, vč. zakončení | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
převodník optika/metalika + napájecí zdroj_OSAZENO V "VP" | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
PoE napaječ vč. zdroje | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Optický svar | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Optický pigtail 50/125 OM2, konektor SC | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
optický rozvaděč pro 24x SC včetně spojek a kazet pro uložení svarů_OSAZENO V "VP" | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
konfigurace a nastavení kamerového systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady ELT
Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | 3% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přidružené výkony | 3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Sekací a pomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Průvodní dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0