Obsah

AR.1	SO.05 - Technická zpráva

AR.2	SO.05 – Situace   M 1:250

| HLAVNÍ PROJEKTANT |  | ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ |  |  |  |  | - TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. ZAKÁZKY | 1503351 | DATUM | 08. 2016 |  | FORMÁT | 1 x A4 | STUPEŇ P. D. | DPS |  |  |
| INVESTOR | ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘ. |  |
| - SO 06 - OPRAVY A DOPLNĚNÍ OPLOCENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  | - AR. 1 |  |
| TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY TENET s.r.o. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

  - ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

  - ARCHITEKTONICKÉ VÝTVARNÉ, MATERÍÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Oplocení areálu bude zachováno, pouze bude provedeno nově.

  - VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Neřeší se.

  - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Výrobky a materiály, které budou při realizaci navrhovaných stavebních úprav použity, musí odpovídat požadavkům ČSN, požadavkům a předpisům hygienickým a bezpečnostním, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Směrnice Rady 89/106/EEC), nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

  - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Oplocení je provedeno kolem celého areálu. U objektů na hranici objektu je vždy ukončeno. Vstup do areálu je zajištěn jednou brankou a jednou vjezdovou bránou.

  - PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Oplocen je celý areál a to do výše 1800 mm. Do areálu je pouze jeden vstup a vjezd, situované vedle sebe z veřejné komunikace. Vstup a vjezd je stávající.

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Oplocení – neřeší se.

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Podrobný popis stavebních úprav

Okolo pozemků je stávající oplocení, které již není v dobrém stavu.

Oplocení kolem areálu bude provedeno nově. Odstraní se stávající oplocení, které je v místech s podezdívkou tvořené ocelovými sloupky a pletivem v rámech a v místech bez podezdívky sloupky a pletivem.

Nové oplocení zachová stejnou výšku 1800 mm. V místech se stávající podezdívkou budou osazeny nové kovové sloupky (případně opraveny stávající sloupky) + pletivo v rámech, v místech bez podezdívky budou provedeny nové základové patky pro sloupky (∅300, hl. 800 mm), osadí se nové sloupky s výztuhami a pletivo.

V místě vybourané garáže se na stávající základ provede nová podezdívka v. 400 mm z betonových tvarovek, do kterých se osadí sloupky a provede se nové pletivo v rámech.

Stávající brána a branka do areálu bude opravena a nově natřena

Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu určené pro daný charakter stavebních prací vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat závazná ustanovení norem ČSN.

Dodavatel má povinnost dodržovat při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).