Obsah

AR.1	SO.02 - Technická zpráva

AR.2	SO.02 - Půdorys    M 1:50

| HLAVNÍ PROJEKTANT |  | ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ |  |  |  |  | - TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. ZAKÁZKY | 150335 | DATUM | 12. 2015 |  | FORMÁT | 1 x A4 | STUPEŇ P. D. | DSP + DPS |  |  |
| INVESTOR | ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘ. |  |
| - SO 02 – STÁVAJÍCÍ OBJEKT S GARÁŽOVÝMI STÁNÍMI - TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  | - AR. 1 |  |
| TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY TENET s.r.o. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

  - ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

  - STAVEBNÍ FYZIKA

  - ARCHITEKTONICKÉ VÝTVARNÉ, MATERÍÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Na objektu budou provedeny jen drobné opravy a přidána dvojice sekčních garážových vrat.

  - VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Výtvarné řešení objektu nebude navrhovanými úpravami zásadně dotčeno. Navrhované úpravy plně respektují členění objektu, jeho barevné řešení…

  - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Výrobky a materiály, které budou při realizaci navrhovaných stavebních úprav použity, musí odpovídat požadavkům ČSN, požadavkům a předpisům hygienickým a bezpečnostním, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Směrnice Rady 89/106/EEC), nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

  - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o přízemní objekt s jednou místností a dvěma krytými místy pro osobní auta.

  - PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Provozní řešení se stavebními úpravami nemění

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba není řešena bezbariérově. Stavba nebude využívána veřejností.

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Podrobný popis stavebních úprav

Jedná se přízemní objekt o jedné místnosti a dvojici otevřených stání. Stání budou v rámci úprav uzavřena sekčními vraty. Dále budou provedeny jen drobné opravy omítek a doplnění dřevěného obkladu pod střechou. Dále budou obnoveny nátěry na konstrukcích.

Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu určené pro daný charakter stavebních prací vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat závazná ustanovení norem ČSN.

Dodavatel má povinnost dodržovat při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

  - STAVEBNÍ FYZIKA

Tepelná technika

Objekt nevytápěný.

Akustika

Nejsou žádné požadavky na řešení akustiky

Denní osvětlení a oslunění

Neřeší se.